## Kem theo QD
Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTYT ngày tháng 4 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil)
STT | Tên phần (lô) | Mã hàng hóa | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Xuất xứ [quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất] | Đơn vị tính | Số lượng kế hoạch | Thành tiền kế hoạch
1 | Lô số 1 | VT001 | Bột bó 7,5 cm x 2,7 m | Băng bó bột kích thước >=7,5cm x 2,7m |  | Cuộn | 1000 | 8050000
2 | Lô số 1 | VT002 | Bột bó 10 cm x 2.7 m | Băng bó bột kích thước >=10cm x 2,7m |  | Cuộn | 3000 | 27000000
3 | Lô số 1 | VT003 | Bột bó 15 cm x 2.7 m | Băng bó bột kích thước >=15cm x 2,7m |  | Cuộn | 2000 | 28400000
4 | Lô số 2 | VT004 | Bông không thấm nước | Bông y tế không thấm nước 1kg |  | Kg | 60 | 8160000
5 | Lô số 2 | VT005 | Bông y tế thấm nước | Bông y tế thấm nước 1kg |  | Kg | 60 | 8160000
6 | Lô số 2 | VT006 | Bông y tế thấm nước | Bông y tế thấm nước 25g |  | Gói | 5000 | 25000000
7 | Lô số 3 | VT007 | Băng keo dán sườn | Băng keo dán sườn kích thước 8cm x 4.5m |  | Cuộn | 160 | 15200000
8 | Lô số 3 | VT008 | Băng keo/băng dính y tế, kích thước 1,25cm x 9,1m, lõi giấy | Băng keo/băng dính y tế, kích thước 1,25cm x 9,1m, lõi giấy Băng keo lụa y tế Durapore hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc; Singapore | Cuộn | 5000 | 120000000
9 | Lô số 3 | VT009 | Băng keo/băng dính lụa y tế | Băng keo/băng dính y tế, kích thước 2,5cm x 9,1m, lõi giấy | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc; Singapore | Cuộn | 600 | 18000000
10 | Lô số 3 | VT010 | Miếng dán vết thương 6cmx7cm, chống thấm nước, hộp 100 miếng | Miếng dán vết thương 6cmx7cm, chống thấm nước, hộp 100 miếng |  | Hộp | 10 | 2700000
11 | Lô số 4 | VT011 | Ống thông (sond) hút đàm | Dây/ống thông (sond) hút đàm, có van kiểm soát, các cỡ, các số |  | Cái | 3000 | 6600000
12 | Lô số 4 | VT012 | Dây thở oxy 2 nhánh các số | Dây thở oxy 2 nhánh các số |  | Cái | 2000 | 11400000
13 | Lô số 4 | VT013 | Ống thông (sond) dẫn lưu ổ bụng | Ống thông (sond) dẫn lưu ổ bụng các số |  | Cái | 400 | 4200000
14 | Lô số 4 | VT014 | Ống thông (sond) dẫn lưu màng phổi | Ống thông (sond) dẫn lưu màng phổi các số |  | Cái | 10 | 96000
15 | Lô số 4 | VT015 | Dây cho ăn không nắp | Dây cho ăn không nắp các số |  | Cái | 300 | 1050000
16 | Lô số 4 | VT016 | Ống thông (sond) dạ dày không nắp, các số | Ống thông (sond) dạ dày không nắp, các số |  | Cái | 500 | 1750000
17 | Lô số 4 | VT017 | Ống thông (sond) tiểu 1 nhánh | Ống thông (sond) tiểu 1 nhánh các số |  | Cái | 2000 | 15000000
18 | Lô số 4 | VT018 | Ống thông (sond) tiểu 2 nhánh | Ống thông (sond) tiểu 2 nhánh các số |  | Cái | 1200 | 11844000
19 | Lô số 4 | VT019 | Ống thông (sond) tiểu 3 nhánh | Ống thông (sond) tiểu 3 nhánh các số |  | Cái | 20 | 340000
20 | Lô số 4 | VT020 | Bộ dây máy thở dùng 1 lần | Bộ dây thở dùng cho máy thở (loại có 2 bẫy nước) dùng 1 lần làm từ nhựa PE, vô trùng, đường kính 22mm, dài 1.5-1.8m, co chữ Y/L, co nối thẳng |  | Bộ | 50 | 4750000
21 | Lô số 4 | VT021 | Phin lọc khuẩn cho máy thở | Thiết bị trao đổi nhiệt, ẩm và lọc khuẩn dùng một lần cho máy thở |  | Cái | 50 | 900000
22 | Lô số 4 | VT022 | Mặt nạ thở oxy có túi | Mặt nạ (mask) thở oxy có túi các cỡ |  | Cái | 1000 | 17000000
23 | Lô số 4 | VT023 | Mặt nạ xông khí dung | Mặt nạ (mask) xông khí dung dùng để kết hợp cùng máy xông khí dung các cỡ |  | Cái | 2000 | 32000000
24 | Lô số 4 | VT024 | Mặt nạ (mask) mũi miệng, dùng cho máy thở không xâm lấn, dùng nhiều lần | Mặt nạ (mask) mũi miệng, dùng cho máy thở không xâm lấn, dùng nhiều lần |  | Bộ | 4 | 5600000
25 | Lô số 5 | VT025 | Lọ nhựa đựng mẫu bệnh phẩm | Lọ nhựa đựng mẫu 50ml, nắp đỏ, có nhãn | Việt Nam | Lọ | 10000 | 10500000
26 | Lô số 5 | VT026 | Ống đựng bệnh phẩm các loại | Ống nghiệm Chimigly 2ml nắp xám, mous thấp | Việt Nam | Cái | 500 | 435000
27 | Lô số 5 | VT027 | Ống đựng bệnh phẩm các loại | Ống nghiệm Citrate 3,8% 1ml nắp xanh lá, mous thấp | Việt Nam | Cái | 2000 | 1500000
28 | Lô số 5 | VT028 | Ống đựng bệnh phẩm các loại | Ống nghiệm EDTA K3 2ml nắp xanh dương, mous thấp | Việt Nam | Cái | 120000 | 116400000
29 | Lô số 5 | VT029 | Ống đựng bệnh phẩm các loại | Ống nghiệm Heparin lithium 2ml nắp đen, mous thấp | Việt Nam | Cái | 70000 | 62300000
30 | Lô số 5 | VT030 | Ống đựng bệnh phẩm các loại | Ống nghiệm Serum hạt to nắp đỏ 6ml | Việt Nam | Cái | 10000 | 7800000
31 | Lô số 6 | VT031 | Kim châm cứu vô trùng | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần các số, các cỡ |  | Cái | 300000 | 84000000
32 | Lô số 7 | VT032 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối luer lock, độ dài của dây nối là 140cm |  | Cái | 1500 | 7200000
33 | Lô số 7 | VT033 | Khoá 3 chia có dây | Khóa ba chia gắn với phần dây mở rộng kích thước 100cm |  | Cái | 1500 | 10725000
34 | Lô số 7 | VT034 | Kim gây tê tủy sống | Kim gây tê/ kim chọc dò tủy sống các số, các cỡ |  | Cái | 1200 | 24000000
35 | Lô số 7 | VT035 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh, có cổng bơm thuốc các số | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh, có cổng bơm thuốc các số |  | Cái | 20000 | 190000000
36 | Lô số 7 | VT036 | Kim cấy chỉ dùng 1 lần | Kim cấy chỉ dùng 1 lần, các số, các cỡ |  | Cái | 200 | 2415000
37 | Lô số 8 | VT037 | Cốc đựng mẫu dùng cho máy sinh hoá | Cốc đựng mẫu dùng cho máy sinh hoá, kích thước 16 x 38mm |  | Cái | 30000 | 9750000
38 | Lô số 9 | VT040 | Đè lưỡi gỗ | Đè lưỡi gỗ | Việt Nam | Cái | 20000 | 6600000
39 | Lô số 9 | VT041 | Băng cuộn vô trùng | Băng cuộn 9cm x 2,5m vô trùng | Việt Nam | Cuộn | 3000 | 3780000
40 | Lô số 9 | VT042 | Băng thun y tế | Băng thun y tế, 10cm x 3m theo chiều dài thực tế | Việt Nam | Cuộn | 4000 | 56800000
41 | Lô số 9 | VT043 | Gạc dẫn lưu 1cm x 300cm x 4 lớp | Gạc dẫn lưu vô trùng 1cm x 300cm x 4 lớp | Việt Nam | Cuộn | 300 | 630000
42 | Lô số 9 | VT044 | Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng | Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng, có cản quang | Việt Nam | Miếng | 25000 | 36750000
43 | Lô số 9 | VT045 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp vô trùng cản quang | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp vô trùng cản quang | Việt Nam | Miếng | 5000 | 28600000
44 | Lô số 9 | VT046 | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp vô trùng | Việt Nam | Miếng | 250000 | 90000000
45 | Lô số 9 | VT047 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp vô trùng, không cản quang | Việt Nam | Miếng | 150000 | 103500000
46 | Lô số 9 | VT048 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp vô trùng, có cản quang | Việt Nam | Miếng | 100000 | 120000000
47 | Lô số 9 | VT049 | Gạc vaselin | Gạc vaselin 65mm*190mm (±5%) |  | Miếng | 2000 | 5000000
48 | Lô số 9 | VT050 | Gạc mỡ chống dính | Gạc mỡ chống dính 10cm x 10cm |  | Miếng | 500 | 26400000
49 | Lô số 9 | VT051 | Gạc nội soi 2cm x 30cm x 6 lớp | Gạc nội soi 2cm x 30cm x 6 lớp | Việt Nam | Miếng | 4000 | 25620000
50 | Lô số 10 | VT052 | Mũ giấy vô khuẩn | Mũ giấy vô khuẩn dùng 1 lần | Việt Nam | Cái | 3000 | 2340000
51 | Lô số 10 | VT053 | Khẩu trang y tế 3 lớp | Khẩu trang y tế 3 lớp, đã tiệt khuẩn, có nẹp mũi | Việt Nam | Cái | 70000 | 49000000
52 | Lô số 10 | VT054 | Găng tay phẩu thuật tiệt trùng | Găng tay phẩu thuật tiệt trùng các số, các cỡ | Việt Nam | Đôi | 20000 | 68000000
53 | Lô số 10 | VT055 | Găng tay cao su y tế, có bột, các số | Găng tay cao su y tế, dài 240 mm, có bột, các số, các cỡ | Việt Nam | Đôi | 100000 | 120000000
54 | Lô số 10 | VT056 | Găng tay cao su y tế, không bột, các số | Găng tay cao su y tế, dài 240 mm, không bột, các số, các cỡ | Việt Nam | Đôi | 20000 | 34000000
55 | Lô số 10 | VT057 | Găng sản khoa đã tiệt trùng | Găng tay sản khoa đã tiệt trùng dài 500mm, có bột, các số, các cỡ | Việt Nam | Đôi | 1000 | 17000000
56 | Lô số 11 | VT058 | Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml/cc, đầu côn, kim các số | Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml/cc, đầu côn, kim các số | Việt Nam | Chiếc | 5000 | 3900000
57 | Lô số 11 | VT059 | Bơm tiêm sử dụng một lần 3ml/cc, đầu côn, kim các số | Bơm tiêm sử dụng một lần 3ml/cc, đầu côn, kim các số | Việt Nam | Cái | 20000 | 15600000
58 | Lô số 11 | VT060 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml/cc, đầu côn, kim các số | Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml/cc, đầu côn, kim các số | Việt Nam | Cái | 200000 | 170000000
59 | Lô số 11 | VT061 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml/cc, đầu côn, kim các số | Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml/cc, đầu côn, kim các số | Việt Nam | Cái | 50000 | 60000000
60 | Lô số 11 | VT062 | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml/cc, đầu côn, kim các số | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml/cc, đầu côn, kim các số | Việt Nam | Cái | 1000 | 5000000
61 | Lô số 11 | VT063 | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml/cc, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml/cc, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn | Việt Nam | Cái | 1000 | 5000000
62 | Lô số 11 | VT064 | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động 50ml, đầu khóa vặn xoắn | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động 50ml, đầu khóa vặn xoắn | Việt Nam | Cái | 1500 | 8250000
63 | Lô số 11 | VT065 | Kim tiêm nha khoa các số | Kim tiêm nha khoa các số |  | Cái | 500 | 1000000
64 | Lô số 11 | VT066 | Kim tiêm nhựa sử dụng một lần, kim các số, các cỡ | Kim tiêm nhựa sử dụng một lần, kim các số, các cỡ |  | Cái | 30000 | 13500000
65 | Lô số 12 | VT067 | Bộ dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch có bầu đếm giọt 20 giọt/ml, sử dụng một lần, có kim | Việt Nam | Bộ | 18000 | 89100000
66 | Lô số 12 | VT068 | Bộ dây truyền dịch dùng trọng lực | Bộ dây truyền dịch dùng trọng lực, dài >=180cm, đường kính trong 3mm, bầu đếm giọt 2 ngăn |  | Bộ | 10000 | 120000000
67 | Lô số 13 | VT069 | Túi treo tay dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Túi treo tay dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 700 | 19250000
68 | Lô số 13 | VT070 | Áo cột sống dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Áo cột sống dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 350 | 74200000
69 | Lô số 13 | VT071 | Đai cột sống thắt lưng dùng trong chấn thương chỉnh hình các số | Đai cột sống thắt lưng dùng trong chấn thương chỉnh hình các số | Việt Nam | Cái | 250 | 18125000
70 | Lô số 13 | VT072 | Đai Desault dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Đai Desault dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 400 | 26200000
71 | Lô số 13 | VT073 | Đai xương đòn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Đai xương đòn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 600 | 19680000
72 | Lô số 13 | VT074 | Nẹp cẳng tay dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cẳng tay dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 600 | 22920000
73 | Lô số 13 | VT075 | Nẹp cẳng tay gân duỗi dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cẳng tay gân duỗi dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 200 | 15000000
74 | Lô số 13 | VT076 | Nẹp cẳng tay ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cẳng tay ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 400 | 13120000
75 | Lô số 13 | VT077 | Nẹp cẳng tay gấp dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cẳng tay gấp dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 100 | 6650000
76 | Lô số 13 | VT078 | Nẹp cánh bàn tay dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cánh bàn tay dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 350 | 34825000
77 | Lô số 13 | VT079 | Nẹp chống xoay dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp chống xoay dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 350 | 74060000
78 | Lô số 13 | VT080 | Nẹp chống xoay ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp chống xoay ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 300 | 34870500
79 | Lô số 13 | VT081 | Nẹp cổ cứng dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cổ cứng dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 250 | 24625000
80 | Lô số 13 | VT082 | Nẹp cổ mềm dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cổ mềm dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 200 | 7400000
81 | Lô số 13 | VT083 | Nẹp đùi dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp đùi dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 350 | 39200000
82 | Lô số 13 | VT084 | Nẹp đùi ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp đùi ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 250 | 27300000
83 | Lô số 13 | VT085 | Nẹp Iselin dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp Iselin dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 500 | 8250000
84 | Lô số 13 | VT086 | Nẹp ngón tay dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp ngón tay dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 100 | 2050000
85 | Lô số 13 | VT087 | Nẹp ngón tay cái dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp ngón tay cái dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 50 | 1025000
86 | Lô số 13 | VT088 | Nẹp cẳng chân dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cẳng chân dài dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 300 | 55500000
87 | Lô số 13 | VT089 | Nẹp cẳng chân ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Nẹp cẳng chân ngắn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Việt Nam | Cái | 450 | 51975000
88 | Lô số 14 | VT090 | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) số 1/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 200 | 1260000
89 | Lô số 14 | VT091 | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 1200 | 26460000
90 | Lô số 14 | VT092 | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 1500 | 29925000
91 | Lô số 14 | VT093 | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 19 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 1500 | 29925000
92 | Lô số 14 | VT094 | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 19 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 500 | 8000000
93 | Lô số 14 | VT095 | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) | Chỉ không tan tổng hợp (Nylon) số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 19 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 200 | 3360000
94 | Lô số 14 | VT096 | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 1000 | 18000000
95 | Lô số 14 | VT097 | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 800 | 13440000
96 | Lô số 14 | VT098 | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 300 | 6615000
97 | Lô số 14 | VT099 | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 50 | 1150000
98 | Lô số 14 | VT100 | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) | Chỉ không tan tự nhiên (Silk) số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8, dài 13 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 12 | 1260000
99 | Lô số 15 | VT101 | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 40 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 1000 | 36000000
100 | Lô số 15 | VT102 | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 30 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 1000 | 27000000
101 | Lô số 15 | VT103 | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 30 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 200 | 5400000
102 | Lô số 15 | VT104 | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 4/0, dài 150cm, không kim | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 200 | 4100000
103 | Lô số 15 | VT105 | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) | Chỉ tan chậm tự nhiên (Chromic Catgut) số 7/0, dài 30 cm, kim tam giác 3/8, dài 12 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 12 | 1260000
104 | Lô số 15 | VT106 | Chỉ tan nhanh tự nhiên (Plain Catgut) | Chỉ tan nhanh tự nhiên (Plain Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 100 | 2600000
105 | Lô số 16 | VT107 | Chỉ tan chậm tổng hợp Polyglactin 910 | Chỉ tan chậm tổng hợp Polyglactin 910, số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2, dài 40 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 1000 | 75600000
106 | Lô số 16 | VT108 | Chỉ tan chậm tổng hợp Polyglactin 910 | Chỉ tan chậm tổng hợp Polyglactin 910, số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 1000 | 72000000
107 | Lô số 16 | VT109 | Chỉ tan chậm tổng hợp Polyglactin 910 | Chỉ tan chậm tổng hợp Polyglactin 910, số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 600 | 51600000
108 | Lô số 16 | VT110 | Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactin 910 | Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 910, số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 50 | 2500000
109 | Lô số 16 | VT111 | Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactin 910 | Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 910, số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 50 | 2500000
110 | Lô số 16 | VT112 | Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactin 910 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910) số 10/0, dài 30 cm, kim hình thang 1/2, dài 6 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 50 | 6200000
111 | Lô số 17 | VT113 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, bằng Polypropylene, số 10/0, dài 15cm, kim tròn 3/8, dài 5 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 50 | 6200000
112 | Lô số 17 | VT114 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 1/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 50 | 1420000
113 | Lô số 17 | VT115 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 2/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 500 | 14300000
114 | Lô số 17 | VT116 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 3/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 600 | 17040000
115 | Lô số 17 | VT117 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 600 | 17040000
116 | Lô số 17 | VT118 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 5/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 50 | 1420000
117 | Lô số 17 | VT119 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 6/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2, dài 26 mm | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 50 | 1420000
118 | Lô số 17 | VT120 | Chỉ thép liền kim khâu xương bánh chè | Chỉ thép liền kim khâu xương bánh chè, số 5, kim tròn | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Sợi/Tép/Tuýp | 12 | 1199892
119 | Lô số 18 | VT122 | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV |  | Test/Cái | 2000 | 36000000
120 | Lô số 19 | VT123 | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | Que thử sử dụng để phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg |  | Test/Cái | 4000 | 60000000
121 | Lô số 20 | VT124 | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV |  | Test/Cái | 2000 | 22400000
122 | Lô số 20 | VT125 | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HAV | Que thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HAV |  | Test/Cái | 2000 | 65100000
123 | Lô số 20 | VT126 | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBeAg | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBeAg |  | Test/Cái | 300 | 5040000
124 | Lô số 20 | VT127 | Que thử xét nghiệm định tính HCG | Que thử xét nghiệm định tính HCG |  | Test/Cái | 400 | 1400000
125 | Lô số 20 | VT128 | Test thử xét nghiệm kháng thể kháng liên cầu O (ASO) | Test thử dùng để phát hiện kháng thể kháng liên cầu O (ASO) dựa trên nguyên tắc ngưng kết |  | Test/Cái | 1000 | 3500000
126 | Lô số 21 | VT129 | Test phát hiện H.Pylori có trong bệnh phẩm nội soi dạ dày | Test phát hiện H.Pylori có trong bệnh phẩm nội soi dạ dày |  | Test/Cái | 2000 | 33600000
127 | Lô số 22 | VT130 | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue NS1 | Que thử sử dụng để phát hiện định tính kháng nguyên Dengue NS1 |  | Test/Cái | 5000 | 127575000
128 | Lô số 23 | VT131 | Que thử định lượng nồng độ HbA1c trong máu | Que thử định lượng nồng độ HbA1c trong máu, sử dụng tương thích với máy Standard™ A1cCare Analyzer hiện có |  | Test/Cái | 2000 | 140810000
129 | Lô số 24 | VT132 | Que thử đường huyết | Que thử đường huyết, sử dụng tương thích với máy VivaChek Ino hiện có |  | Test/Cái | 7500 | 29400000
130 | Lô số 25 | VT133 | Que thử xét nghiệm nước tiểu | Que thử xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, sử dụng tương thích với máy SD Urometer 10 hiện có |  | Test/Cái | 10000 | 55230000
131 | Lô số 26 | VT134 | Test thử xét nghiệm định tính Amphetamine (AMP), Codeine (COD), Heroin (HER), Morphine (MOP), Marijuana (THC) | Test thử xét nghiệm định tính Amphetamine (AMP), Codeine (COD), Heroin (HER), Morphine (MOP), Marijuana (THC) |  | Test/Cái | 20000 | 498000000
132 | Lô số 27 | VT135 | Nẹp khóa nén ép bản nhỏ, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 6 lỗ | Nẹp khóa nén ép bản nhỏ, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 6 lỗ |  | Cái | 5 | 15000000
133 | Lô số 27 | VT136 | Nẹp khóa nén ép bản nhỏ, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 7 lỗ | Nẹp khóa nén ép bản nhỏ, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 7 lỗ |  | Cái | 2 | 6000000
134 | Lô số 27 | VT137 | Nẹp khóa nén ép bản nhỏ, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 8 lỗ | Nẹp khóa nén ép bản nhỏ, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 8 lỗ |  | Cái | 1 | 3000000
135 | Lô số 27 | VT138 | Nẹp khóa xương đòn có móc, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 6 lỗ | Nẹp khóa xương đòn có móc, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 6 lỗ |  | Cái | 2 | 8800000
136 | Lô số 27 | VT139 | Nẹp xương đòn chữ S, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 6 lỗ, trái | Nẹp xương đòn chữ S, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 6 lỗ, trái |  | Cái | 3 | 5601000
137 | Lô số 27 | VT140 | Nẹp xương đòn chữ S, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 7 lỗ, trái | Nẹp xương đòn chữ S, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 7 lỗ, trái |  | Cái | 1 | 1867000
138 | Lô số 27 | VT141 | Nẹp xương đòn chữ S, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 8 lỗ, trái | Nẹp xương đòn chữ S, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 8 lỗ, trái |  | Cái | 1 | 1867000
139 | Lô số 27 | VT142 | Nẹp xương đòn chữ S, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 6 lỗ, phải | Nẹp xương đòn chữ S, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 6 lỗ, phải |  | Cái | 3 | 5601000
140 | Lô số 27 | VT143 | Nẹp xương đòn chữ S, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 7 lỗ, phải | Nẹp xương đòn chữ S, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 7 lỗ, phải |  | Cái | 1 | 1867000
141 | Lô số 27 | VT144 | Nẹp xương đòn chữ S, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 8 lỗ, phải | Nẹp xương đòn chữ S, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, 8 lỗ, phải |  | Cái | 1 | 1867000
142 | Lô số 27 | VT145 | Nẹp mắt xích/nẹp tái tạo, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, rộng 10mm ± 0.2mm, 6 lỗ | Nẹp mắt xích/nẹp tái tạo, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, rộng 10mm ± 0.2mm, 6 lỗ |  | Cái | 10 | 14930000
143 | Lô số 27 | VT146 | Nẹp mắt xích/nẹp tái tạo, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, rộng 10mm ± 0.2mm, 7 lỗ | Nẹp mắt xích/nẹp tái tạo, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, rộng 10mm ± 0.2mm, 7 lỗ |  | Cái | 5 | 7465000
144 | Lô số 27 | VT147 | Nẹp mắt xích/nẹp tái tạo, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, rộng 10mm ± 0.2mm, 8 lỗ | Nẹp mắt xích/nẹp tái tạo, chất liệu thép không rỉ, vít 3.5mm, rộng 10mm ± 0.2mm, 8 lỗ |  | Cái | 5 | 7465000
145 | Lô số 27 | VT148 | Nẹp khóa chữ T đầu dưới xương quay, chất liệu thép không rỉ, vít 3,5mm, 6 lỗ có 3 lỗ thân | Nẹp khóa chữ T đầu dưới xương quay, chất liệu thép không rỉ, vít 3,5mm, 6 lỗ có 3 lỗ thân |  | Cái | 3 | 8400000
146 | Lô số 27 | VT149 | Nẹp khóa chữ T đầu dưới xương quay, chất liệu thép không rỉ, vít 3,5mm, 7 lỗ có 4 lỗ thân | Nẹp khóa chữ T đầu dưới xương quay, chất liệu thép không rỉ, vít 3,5mm, 7 lỗ có 4 lỗ thân |  | Cái | 2 | 5600000
147 | Lô số 27 | VT150 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay, chất liệu thép không rỉ, vít 3,5mm, 6 lỗ có 3 lỗ thân | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay, chất liệu thép không rỉ, vít 3,5mm, 6 lỗ có 3 lỗ thân |  | Cái | 2 | 5600000
148 | Lô số 27 | VT151 | Vít khóa đa hướng 3.5mm, tự tạo ren, lỗ vặn ngôi sao, bước tăng 2mm | Vít khóa đa hướng 3.5mm, tự tạo ren, lỗ vặn ngôi sao, bước tăng 2mm |  | Cái | 40 | 8200000
149 | Lô số 27 | VT152 | Vít vỏ xương 2.0mm, lỗ vặn lục giác, bước tăng 2mm | Vít vỏ xương 2.0mm, lỗ vặn lục giác, bước tăng 2mm |  | Cái | 10 | 1680000
150 | Lô số 27 | VT153 | Vít vỏ xương 2.7mm, lỗ vặn lục giác, bước tăng 2mm | Vít vỏ xương 2.7mm, lỗ vặn lục giác, bước tăng 2mm |  | Cái | 10 | 1680000
151 | Lô số 27 | VT154 | Vít vỏ xương 3.5mm, lỗ vặn lục giác, bước tăng 2mm | Vít vỏ xương 3.5mm, lỗ vặn lục giác, bước tăng 2mm |  | Cái | 200 | 46600000
152 | Lô số 27 | VT155 | Vít vỏ xương 4.5mm, lỗ vặn lục giác, bước tăng 2mm | Vít vỏ xương 4.5mm, lỗ vặn lục giác, bước tăng 2mm |  | Cái | 100 | 28000000
153 | Lô số 27 | VT156 | Vít xương xốp 6.5mm, lỗ vặn lục giác | Vít xương xốp 6.5mm, lỗ vặn lục giác |  | Cái | 10 | 2610000
154 | Lô số 27 | VT157 | Vít xương xốp 4.0mm, ren bán phần, lỗ vặn lục giác, bước tăng 2mm | Vít xương xốp 4.0mm, ren bán phần, lỗ vặn lục giác, bước tăng 2mm |  | Cái | 20 | 4100000
155 | Lô số 27 | VT158 | Vít xương xốp 4.0mm, ren toàn phần, lỗ vặn lục giác, dài 30mm | Vít xương xốp 4.0mm, ren toàn phần, lỗ vặn lục giác, dài 30mm |  | Cái | 20 | 4100000
156 | Lô số 28 | VT159 | Long đền vít xốp 4,0mm | Long đền vít xốp 4,0mm |  | Cái | 40 | 7200000
157 | Lô số 28 | VT160 | Nẹp lòng máng, vít 3,5mm, 6 lỗ | Nẹp lòng máng, vít 3,5mm, 6 lỗ |  | Cái | 4 | 5412000
158 | Lô số 28 | VT161 | Nẹp lòng máng, vít 3,5mm, 7 lỗ | Nẹp lòng máng, vít 3,5mm, 7 lỗ |  | Cái | 4 | 5412000
159 | Lô số 28 | VT162 | Nẹp lòng máng, vít 3,5mm, 8 lỗ | Nẹp lòng máng, vít 3,5mm, 8 lỗ |  | Cái | 2 | 2706000
160 | Lô số 28 | VT163 | Nẹp chữ L nâng đỡ mâm chày, trái/phải | Nẹp chữ L nâng đỡ mâm chày, trái/phải |  | Cái | 6 | 15678000
161 | Lô số 28 | VT165 | Kẹp xương bánh chè | Kẹp xương bánh chè |  | Cái | 2 | 14340000
162 | Lô số 28 | VT166 | Lưới điều trị thoát vị kích thước 7,5cm x 15cm, thành phần Polypropylene | Lưới điều trị thoát vị kích thước 7,5cm x 15cm, thành phần Polypropylene |  | Miếng | 6 | 2304000
163 | Lô số 28 | VT167 | Lưới điều trị thoát vị kích thước 10cm x 15cm, thành phần Polypropylene | Lưới điều trị thoát vị kích thước 10cm x 15cm, thành phần Polypropylene |  | Miếng | 3 | 2370000
164 | Lô số 29 | VT168 | Phim dùng cho chụp X-quang y tế | Phim X-Quang kỹ thuật số công nghệ in nhiệt (Tính chất nhạy nhiệt), kích thước 20cm x 25cm (8x10in) tương thích với Hệ thống xử lý hình ảnh X-Quang số hóa CR- Fujifilm, máy in phim khô Drypix Lite (Drypix 2000) | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Tờ | 20000 | 315000000
165 | Lô số 30 | VT169 | Dung dịch tẩy rửa và làm sạch dụng cụ y tế | Thành phần có chứa Ortho-Phthalaldehyde 0,55%, dung tích >=3,78 lít. CIDEX OPA hoặc tương đương |  | Can/Chai | 100 | 84000000
166 | Lô số 30 | VT170 | Dung dịch tẩy rửa và làm sạch dụng cụ y tế | Dung dịch tẩy rửa có hoạt tính enzyme làm sạch dụng cụ trước khi đưa đi khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn, dung tích >= 1 lít. CIDEZYME hoặc tương đương |  | Can/Chai | 120 | 36000000
167 | Lô số 30 | VT171 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong thủ thuật, phẫu thuật | Thành phần có chứa Chlorhexidine gluconate 4,0 %, chai dung tích >= 1 lít |  | Can/Chai | 50 | 6650000
168 | Lô số 30 | VT172 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Thành phần có chứa Chlorhexidine 0,5 %, chai dung tích >= 500ml |  | Can/Chai | 1000 | 60000000
169 | Lô số 30 | VT173 | Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt dùng trong y tế | Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt, thành phần tối thiểu chứa các chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride, Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride, Ethanol, đóng trong can 5 lít |  | Can/Chai | 60 | 57000000
170 | Lô số 30 | VT174 | Viên sát khuẩn | Viên sát khuẩn chứa Natri Dichlorosocyanurate khan 50%. Viên Presept 2,5gr hoặc tương đương |  | Viên | 2500 | 10750000
171 | Lô số 31 | VT175 | Băng keo chỉ thị màu | Băng keo chỉ thị màu |  | Cuộn | 200 | 11000000
172 | Lô số 31 | VT176 | Chỉ thị hóa học class 4 | Thẻ/Strip dùng cho hấp hơi nước, Chỉ thị hóa học bên trong gói dụng cụ (Class 4) dùng để đánh giá điều kiện tiệt trùng tại vị trí khó tiệt trùng nhất, theo tiêu chuẩn ISO 11140 và hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn của Bộ Y tế |  | Cái | 10000 | 70950000
173 | Lô số 31 | VT179 | Cuộn hấp tiệt trùng dụng cụ có chỉ thị hóa học in sẵn 10 cm x 200 m | Vật liệu y tế chuyên dụng, có chỉ thị hóa học Class 1 in sẵn; dùng đóng gói – duy trì vô khuẩn |  | Cuộn | 30 | 7350000
174 | Lô số 31 | VT180 | Cuộn hấp tiệt trùng dụng cụ có chỉ thị hóa học in sẵn 15 cm x 200 m | Vật liệu y tế chuyên dụng, có chỉ thị hóa học Class 1 in sẵn; dùng đóng gói – duy trì vô khuẩn |  | Cuộn | 30 | 8850000
175 | Lô số 31 | VT181 | Cuộn hấp tiệt trùng dụng cụ có chỉ thị hóa học in sẵn 20 cm x 200 m | Vật liệu y tế chuyên dụng, có chỉ thị hóa học Class 1 in sẵn; dùng đóng gói – duy trì vô khuẩn |  | Cuộn | 20 | 7900000
176 | Lô số 31 | VT185 | Vôi soda hấp thụ CO2 dùng trong y tế | Vôi soda hấp thụ CO2 dùng trong y tế, can 5 lít tương đương 4,5kg |  | Can | 10 | 6589000
177 | Lô số 32 | VT186 | Dụng cụ chắn lưỡi, tạo đường thở (Airway) | Dụng cụ chắn lưỡi, tạo đường thở (Airway) các số |  | Cái | 400 | 2100000
178 | Lô số 32 | VT187 | Ống nội khí quản có bóng | Ống nội khí quản có bóng sử dụng một lần, có cản quang, các cỡ |  | Cái | 500 | 6500000
179 | Lô số 32 | VT188 | Dao mổ phẩu thuật | Dao mổ phẩu thuật đã được tiệt trùng dùng 1 lần, mũi bầu, mũi thẳng, các số |  | Cái | 5500 | 5500000
180 | Lô số 32 | VT189 | Lưỡi dao bào da | Lưỡi dao bào da, thép không gỉ, kích thước 157mm x 18mm x 0.229mm |  | Cái | 20 | 1260000
181 | Lô số 32 | VT190 | Kẹp rốn trẻ sơ sinh | Kẹp rốn sơ sinh, đã được tiệt trùng |  | Cái | 1200 | 2040000
182 | Lô số 32 | VT191 | Túi chứa nước tiểu | Túi chứa nước tiểu >=2000ml, có van xả, dây treo |  | Cái | 1800 | 10800000
183 | Lô số 32 | VT192 | Túi đo lượng máu sau sinh | Túi đo lượng máu sau sinh >=2000 ml |  | Cái | 1000 | 6800000
184 | Lô số 32 | VT193 | Kim chích máu ngón tay | Kim chích máu ngón tay |  | Cái | 9000 | 13500000
185 | Lô số 32 | VT194 | Que + ống lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm phụ khoa | Que + ống lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm phụ khoa |  | Bộ | 1000 | 2500000
186 | Lô số 32 | VT195 | Đầu col vàng có khía | Đầu col vàng có khía, kích thước: 0-200 ul |  | Cái | 50000 | 4500000
187 | Lô số 32 | VT196 | Đầu col xanh có khía | Đầu col màu xanh có khía, kích thước: 0-1000 ul |  | Cái | 50000 | 6000000
188 | Lô số 32 | VT197 | Đầu col xanh có lọc có giá đựng | Đầu col xanh có lọc có giá đựng, Kích thước: 0-1000 ul |  | Cái | 500 | 650000
189 | Lô số 32 | VT198 | Điện cực dán điện tim | Điện cực dán điện tim |  | Cái | 2000 | 4200000
190 | Lô số 32 | VT199 | Bộ dây dẫn lưu màng phổi | Bộ dây dẫn lưu màng phổi gồm: 01 ống thủy tinh 300mm + nắp và bộ dây |  | Bộ | 20 | 3600000
191 | Lô số 32 | VT200 | Bình dẫn lưu vết thương (áp lực âm) | Bình dẫn lưu vết thương (áp lực âm) 400ml, có trocar và ống dẫn lưu đi kèm |  | Cái | 100 | 10550000
192 | Lô số 32 | VT201 | Bao camera nội soi | Bao camera nội soi đã tiệt trùng sử dụng 1 lần, có vòng nhựa, 2,35m x 15cm |  | Cái | 1000 | 7500000
193 | Lô số 32 | VT202 | Bao dây đốt | Bao dây đốt đã tiệt trùng sử dụng 1 lần, có vòng nhựa, 2,35m x 7,5cm |  | Cái | 1000 | 7350000
194 | Lô số 32 | VT203 | Bao khoan điện | Bao khoan điện 220cm, có vòng nhựa |  | Cái | 150 | 1800000
195 | Lô số 32 | VT204 | Gel siêu âm | Gel dùng trong siêu âm |  | Bình | 100 | 12000000
196 | Lô số 32 | VT205 | Giấy ghi kết quả đo điện tim | Giấy điện tim 6 cần, kích thước 110mm x 140mm x 200sh |  | Xấp | 50 | 2100000
197 | Lô số 32 | VT206 | Giấy in nhiệt 50-60mm | Giấy in nhiệt 50-60mm |  | Cuộn | 100 | 1260000
198 | Lô số 32 | VT207 | Gel bôi trơn dùng trong y tế | Gel bôi trơn dùng trong y tế để thực hiện thủ thuật nội soi, đặt sond; tuýp >=82g |  | tuýp | 300 | 15000000
199 | Lô số 32 | VT208 | Bộ dung dịch soi nhuộm Gram 4 thành phần: Crystal, Lugol, Alcohol, Safranine | Bộ dung dịch soi nhuộm Gram 4 thành phần: Crystal, Lugol, Alcohol, Safranine; bộ 4 chai 100ml |  | Bộ | 4 | 1192000
200 | Lô số 32 | VT209 | Dung dịch Lugol dùng trong sản khoa | Dung dịch Lugol 3% -500ml dùng trong sản khoa |  | Chai | 10 | 3025000
201 | Lô số 32 | VT210 | Acid acetic dùng trong sản khoa | Acid acetic 3%- 500ml dùng trong sản khoa |  | Chai | 10 | 850000
202 | Lô số 33 | VT211 | Vật liệu trám răng | Vật liệu xoi mòn trám răng có thành phần Acid phosphoric |  | Tuýp | 10 | 1140000
203 | Lô số 33 | VT212 | Vật liệu trám răng chứa Zinc Oxide | Vật liệu trám răng có thành phần Zinc Oxide |  | Hộp | 2 | 300000
204 | Lô số 33 | VT213 | Vật liệu trám răng chứa Calcium Hydroxide | Vật liệu trám răng có thành phần Calcium Hydroxide |  | Lọ | 2 | 240000
205 | Lô số 33 | VT214 | Dung dịch Eugenol | Dung dịch Eugenol, chai 30ml |  | Chai | 2 | 235400
206 | Lô số 33 | VT215 | Vật liệu trám răng Composite, nhiều màu | Vật liệu trám răng Composite, nhiều màu |  | Ống | 20 | 19660000
207 | Lô số 33 | VT216 | Kim nha khoa 27G | Kim nha khoa 27G |  | Cái | 500 | 1050000
208 | Lô số 33 | VT217 | Keo dán dùng trong nha khoa | Keo dán dùng trong nha khoa, lọ 5ml |  | Lọ | 5 | 4950000
209 | Lô số 33 | VT218 | Xi măng trám | Xi măng trám, hộp 15g |  | Hộp | 5 | 8900000
210 | Lô số 33 | VT219 | Cọ quét keo nha khoa màu vàng | Cọ quét keo nha khoa màu vàng, hộp 100 cây |  | Hộp | 10 | 577500
211 | Lô số 33 | VT220 | Ống hút nha hay Ống hút nước bọt | Ống hút nha hay Ống hút nước bọt, gói 100 cái |  | Gói | 20 | 4640000
212 | Lô số 33 | VT221 | Mũi khoan đầu tròn BR-41 | Mũi khoan đầu tròn BR-41 |  | Vỉ | 5 | 2632500
213 | Lô số 33 | VT222 | Mũi khoan đầu tròn EX-21F | Mũi khoan đầu tròn EX-21F |  | Vỉ | 3 | 1179000
214 | Lô số 33 | VT223 | Mũi khoan phẩu thuật HP 702 dùng cho tay khoan chậm thẳng | Mũi khoan phẩu thuật HP 702 dùng cho tay khoan chậm thẳng |  | Cái | 50 | 20460000
215 | Lô số 33 | VT224 | Dung dịch dùng để ngâm rửa, làm sạch và khử khuẩn dụng cụ nha khoa | Dung dịch dùng để ngâm rửa, làm sạch và khử khuẩn dụng cụ nha khoa, chai 1 lít |  | Can/Chai | 4 | 2200000
216 | Lô số 34 | VT227 | Quả lọc thận nhân tạo Low Flux 1,5m2 | Quả lọc thận nhân tạo Low Flux 1,5m2- Diện tích: 1.5 m2 - Chất liệu màng: Polysulfone - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EC |  | Cái | 1200 | 393600000
217 | Lô số 35 | VT228 | Quả lọc thận nhân tạo Low Flux 1,5m2 | Quả lọc thận nhân tạo Low Flux 1,5m2 - Diện tích: 1.5 m2 - Chất liệu màng: Polysulfone - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EC | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Cái | 70 | 23100000
218 | Lô số 36 | VT229 | Quả lọc thận nhân tạo Low Flux cỡ 1,6m2 | Quả lọc thận nhân tạo Low Flux cỡ 1,6m2 - Diện tích: 1.6 m2 - Chất liệu màng: Polysulfone - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EC | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Cái | 550 | 181500000
219 | Lô số 37 | VT230 | Quả lọc thận nhân tạo Low Flux cỡ 1,3m2 | Quả lọc thận nhân tạo Low Flux cỡ 1,3m2 - Diện tích: 1.3 m2 - Chất liệu màng: Polysulfone - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EC | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Cái | 70 | 23100000
220 | Lô số 38 | VT232 | Quả lọc dịch siêu sạch cho máy thận | Màng Polysulfone hấp thụ cao, loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố > 10^6 IU /ml, tuổi thọ màng lọc ≥150 lần chạy thận hoặc ≥ 900 giờ. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EC | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Cái | 60 | 168000000
221 | Lô số 39 | VT233 | Dịch lọc máu thận nhân tạo can A | Mỗi can 10 lít dung dịch đậm đặc chứa: -Natri clorid: 2708,69g - Kali clorid: 67,10g - Calci clorid.2H2O: 99,24g - Magnesi clorid.6H2O: 45,75g - Acid acetic băng: 81,00g - Glucose H2O: 494,99g - Nước tinh khiết vừa đủ 10 lít Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EC (MDR), FSC Châu Âu | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc; Singapore | Lít | 36000 | 594000000
222 | Lô số 39 | VT234 | Dịch lọc máu thận nhân tạo can B | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: - Natri Bicarbonate: 840g - Dinatri Edetat. 2H2O: 0,5g - Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EC (MDR), FSC Châu Âu | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc; Singapore | Lít | 52000 | 858000000
223 | Lô số 40 | VT235 | Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo | Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo. Thành phần 1000 ml chứa: 500g Acid citric khan. Tác dụng: khử Can- xi và khử trùng nhiệt máy thận; diệt vi khuẩn, nấm, lao và virut | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc; Singapore | Lít | 900 | 108000000
224 | Lô số 41 | VT236 | Dung dịch đậm đặc được dùng để làm sạch và khử khuẩn màng lọc của quả lọc thận nhân tạo | Dung dịch đậm đặc được dùng để làm sạch và khử khuẩn màng lọc của quả lọc thận nhân tạo. Thành phần: Peracetic acid: 4.5%, Hydrogen peroxide: 19.0%, Acetic Acid: 15.0%, các thành phần trơ khác: 61.5% Dung tích: Can 5 lít | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc; Singapore | Lít | 500 | 165000000
225 | Lô số 42 | VT237 | Que thử peroxide tồn dư | Que thử nồng độ của peroxide còn tồn dư trong đường dịch thẩm phân hoặc quả lọc sau khi khử khuẩn bằng các chất khử khuẩn axit paracetic hoặc peroxide | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Cái | 8400 | 63000000
226 | Lô số 42 | VT238 | Que thử nồng độ axit peracetic trong màng | Que thử nồng độ của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Cái | 8400 | 63000000
227 | Lô số 43 | VT239 | Bộ tiêm chích dùng trong thận nhân tạo | Bộ tiêm chích dùng trong thận nhân tạo, bao gồm: 1. Gạc phẫu thuật không dệt 7.5 x 7.5 cm (4 cái) 2. Gạc lót đốc kim 3.5 x 5 cm (2 cái) 3. Khăn trải chống thấm 40 x 60 cm (1 cái) 4. Gạc thận nhân tạo 3.5 x 4.5 cm (2 cái/gói) |  | Bộ | 12000 | 96000000
228 | Lô số 44 | VT240 | Kim chạy thận nhân tạo 16G | Kim chạy thận nhân tạo 16G: Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304. Chất liệu dây nối: Polyvinyl clorua mềm dẻo không chứa DEHP và LATEX. Kích cỡ: 1,6 X 25 X 300 mm |  | Cái | 20000 | 139860000
229 | Lô số 44 | VT241 | Kim chạy thận nhân tạo 17G | Kim chạy thận nhân tạo 17 G: Chất liệu: Thép không gỉ SUS 304. Chất liệu dây nối: Polyvinyl clorua mềm dẻo không chứa DEHP và LATEX. Kích cỡ: 1,4 X 20 X 300 mm |  | Cái | 1000 | 6993000
230 | Lô số 45 | VT242 | Bộ dây chạy thận nhân tạo | Kích thước đoạn dây động mạch gắn bơm máu (đường kính trong 8 x đường kính ngoài 12 x chiều dài 420 mm), một bộ có: Dây điều chỉnh mực nước, Dây đo áp lực động mạch, Dây đo áp lực tĩnh mạch, Bầu động mạch, Bầu tĩnh mạch có kèm lọc, Dây máu, 4 khóa dây loại lớn, Đầu nối để chạy quẩn, Đầu nối đoạn dây bơm máu, Vị trí bơm thuốc chữ T, Túi xả 2000 ml, 2 transducers, Dây truyền dịch |  | Bộ | 1700 | 98600000
231 | Lô số 46 | VT244 | Catheter tĩnh mạch trung tâm lọc máu 2 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng không chứa DEHP; dài 20 cm |  | Bộ | 10 | 2500000
232 | Lô số 46 | VT245 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng |  | Bộ | 30 | 8100000
233 | Lô số 47 | VT246 | Chất chuẩn đo Clo tổng | Chất chuẩn đo Clo tổng HI93711-01 hoặc tương đương, dùng tương thích với máy HI97711 HANNA-ROMANIA |  | Hộp | 10 | 9460000
234 | Lô số 47 | VT247 | Chất chuẩn đo Clo dư | Chất chuẩn đo Clo dư HI93701-01 hoặc tương đương, dùng tương thích với máy HI97711 HANNA-ROMANIA |  | Hộp | 4 | 3784000
235 | Lô số 47 | VT248 | Bộ thuốc thử độ cứng 100 lần đo, dùng cho bộ dụng cụ đo | Bộ thuốc thử độ cứng 100 lần đo, dùng cho bộ dụng cụ đo: - 01 chai Dung dịch EDTA (120mL) - 01 chai Dung dịch đệm độ cứng (30mL) - 01 chai Dung dịch Calmagite (10mL) HI3812-100 HANNA-ROMANIA hoặc tương đương |  | Bộ | 10 | 9450000
236 | Lô số 47 | VT249 | Muối tinh khiết, không Iod | Muối tinh khiết, không Iod, dùng hoàn nguyên hạt lọc, bao 25kg |  | Bao | 48 | 21120000
237 | Lô số 48 | VT250 | Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học 18 thông số | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Độ pH: 7.35 đến 7.55 Dung tích: Can>=18 lít Đạt tiêu chuẩn: ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K 18 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Can | 220 | 572000000
238 | Lô số 48 | VT251 | Dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học 18 thông số | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7% Độ pH: 4 đến 7 Dung tích: Can>=500ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K 18 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Can | 40 | 98000000
239 | Lô số 48 | VT252 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học 18 thông số | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049% Độ pH: 7,7 đến 8,3 Dung tích: can >=5 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K 18 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Can | 12 | 38400000
240 | Lô số 48 | VT253 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học 18 thông số | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Thành phần: Sodium hypoclorit Độ pH: 10 đến 13 Dung tích: Can >=5 lít Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K 18 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Can | 12 | 38400000
241 | Lô số 48 | VT254 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức bình thường | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu, mức bình thường Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Độ pH: 7.0 tới 9.0 Dung tích: Lọ 2ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K 18 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 20 | 30000000
242 | Lô số 48 | VT255 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức thấp | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu, mức thấp Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Độ pH: 7.0 tới 9.0 Dung tích: Lọ 2ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K 18 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 20 | 30000000
243 | Lô số 48 | VT256 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 18 thông số mức cao | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu, mức cao Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Độ pH: 7.0 tới 9.0 Dung tích: Lọ 2ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac Alpha MEK-6510K 18 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 20 | 30000000
244 | Lô số 48 | VT257 | Dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Thành phần: Dodecyltrimethylammonium chloride: < 3.0%, Cetrimonium chloride: < 0.1%, Citric acid monohydrate: < 2.0% Độ pH: 7.0 đến 7.6 Dung tích: Can >=250ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 33 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Can | 36 | 104400000
245 | Lô số 48 | VT258 | Dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11% Độ pH: 8.0 đến 8.6 Dung tích: Can >=250ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 33 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Can | 36 | 117000000
246 | Lô số 48 | VT259 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.069% Độ pH: 8.0 đến 8.6 Dung tích: Can >= 2000ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 33 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Can | 12 | 38400000
247 | Lô số 48 | VT260 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học 33 thông số | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Thành phần: Sodium hypochlorite: 6.1%, Sodium hydroxide <0.5% Độ pH: 10 đến 13 Dung tích: 3 lọ * 15ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 33 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Bộ | 12 | 55200000
248 | Lô số 48 | VT261 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 33 thông số mức bình thường | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu, mức bình thường Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Độ pH: trung tính Dung tích: Lọ >=3ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 33 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 20 | 60000000
249 | Lô số 48 | VT262 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 33 thông số mức thấp | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu, mức thấp Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Độ pH: trung tính Dung tích: Lọ >=3ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 33 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 20 | 60000000
250 | Lô số 48 | VT263 | Dung dịch nội kiểm máy phân tích huyết học 33 thông số mức cao | Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 5 thành phần bạch cầu, mức cao Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Độ pH: trung tính Dung tích: Lọ >=3ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE Tương thích với máy huyết học Celltac G MEK-9100 33 thông số | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 20 | 60000000
251 | Lô số 48 | VT264 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để hiệu chuẩn máy | Dùng để hiệu chuẩn máy phân tích huyết học Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú Dung tích: Lọ 2ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 12 | 21600000
252 | Lô số 49 | VT265 | Dây bơm máy huyết học | Dạng vật liệu: TPE Độ cứng: 64 Shore A Hấp tiệt trùng: Có Tiệt trùng bằng tia Gamma: Có | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Chiếc | 12 | 14400000
253 | Lô số 49 | VT266 | Phin lọc tiểu cầu | Mật độ: 0.9 g/cm3 Đàn hồi kéo: 1400 MPa Độ bền kéo: 33 MPa Hệ số uốn: 1400 MPa Độ bền uốn: 40 Mpa | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Chiếc | 12 | 2040000
254 | Lô số 50 | VT267 | Hoá chất định lượng Acid Uric | Hoá chất định lượng Acid Uric. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 4500 | 43902000
255 | Lô số 50 | VT268 | Hoá chất định lượng Amylase | Hoá chất định lượng Amylase. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 2000 | 56910000
256 | Lô số 50 | VT269 | Hoá chất định lượng AST | Hoá chất định lượng AST. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 8000 | 80808000
257 | Lô số 50 | VT270 | Hoá chất định lượng ALT | Hoá chất định lượng ALT. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 8000 | 80808000
258 | Lô số 50 | VT275 | Hoá chất định lượng Bilirubin toàn phần | Hoá chất định lượng Bilirubin toàn phần. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 1500 | 9247500
259 | Lô số 50 | VT276 | Hoá chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Hoá chất định lượng Bilirubin trực tiếp. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 1500 | 30666000
260 | Lô số 50 | VT277 | Hoá chất định lượng Calci toàn phần | Hoá chất định lượng Calci toàn phần. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 4000 | 33144000
261 | Lô số 50 | VT278 | Hoá chất định lượng Cholesterol | Hoá chất định lượng Cholesterol. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 4000 | 25640000
262 | Lô số 50 | VT279 | Hoá chất định lượng Creatinine | Hoá chất định lượng Creatinine. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 4000 | 20544000
263 | Lô số 50 | VT288 | Hoá chất định lượng Gamma | Hoá chất định lượng Gamma. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 8000 | 58544000
264 | Lô số 50 | VT289 | Hoá chất định lượng Glucose | Hoá chất định lượng Glucose. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 10000 | 64540000
265 | Lô số 50 | VT280 | Hoá chất định lượng CK-MB | Hoá chất định lượng CK-MB. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 1500 | 72487500
266 | Lô số 50 | VT282 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) CK-MB mức 1+2 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) CK-MB mức 1+2. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 40 | 14399720
267 | Lô số 50 | VT298 | Hoá chất định lượng Triglycerides | Hoá chất định lượng Triglycerides. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 4000 | 39488000
268 | Lô số 50 | VT299 | Hoá chất định lượng Urea | Hoá chất định lượng Urea. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 4000 | 30584000
269 | Lô số 50 | VT300 | Hóa chất định lượng Albumin | Hoá chất để xác định định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 2000 | 12916000
270 | Lô số 50 | VT301 | Hóa chất định lượng Protein toàn phần | Hoá chất để xác định định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 2000 | 9886000
271 | Lô số 50 | VT284 | Hoá chất định lượng CRP | Hoá chất định lượng CRP. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 4000 | 244948000
272 | Lô số 50 | VT285 | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) CRP | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) CRP. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 40 | 23520000
273 | Lô số 50 | VT286 | Hóa chất nội kiểm (quality control) CRP | Hóa chất nội kiểm (quality control) CRP mức thấp/mức 1. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 40 | 11899880
274 | Lô số 50 | VT287 | Hóa chất nội kiểm (quality control) CRP | Hóa chất nội kiểm (quality control) CRP mức cao/mức 2. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 40 | 11899880
275 | Lô số 50 | VT294 | Hoá chất định lượng LDL-Cholesterol | Hoá chất định lượng LDL-Cholesterol. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 3000 | 126864000
276 | Lô số 50 | VT290 | Hoá chất định lượng HDL-Cholesterol | Hoá chất định lượng HDL-Cholesterol. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 3000 | 82293000
277 | Lô số 50 | VT291 | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) HDL-Cholesterol | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) HDL-Cholesterol. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 40 | 62398560
278 | Lô số 50 | VT292 | Hóa chất nội kiểm (quality control) HDL-Cholesterol mức 1 | Hóa chất nội kiểm (quality control) HDL-Cholesterol mức 1. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 45 | 12587400
279 | Lô số 50 | VT293 | Hóa chất nội kiểm (quality control) HDL-Cholesterol mức 2 | Hóa chất nội kiểm (quality control) HDL-Cholesterol mức 2. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 45 | 12587400
280 | Lô số 50 | VT302 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FERRITIN | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ Ferritin trong huyết thanh. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 1000 | 145110000
281 | Lô số 50 | VT303 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FERRITIN | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FERRITIN. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 60 | 54526500
282 | Lô số 50 | VT304 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng FERRITIN | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng FERRITIN. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 30 | 28206360
283 | Lô số 50 | VT311 | Hoá chất hiệu chuẩn (Calibration) máy sinh hóa | Hoá chất hiệu chuẩn (Calibration) máy sinh hóa. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 100 | 15997800
284 | Lô số 50 | VT312 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) máy sinh hóa mức 1 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) máy sinh hóa mức 1. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 100 | 13696200
285 | Lô số 50 | VT313 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) máy sinh hóa mức 2 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) máy sinh hóa mức 2. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 100 | 13696200
286 | Lô số 50 | VT314 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá | Dung dịch rửa hệ thống (Wash Solution) để làm sạch protein và các chất cặn bám, ngăn ngừa nhiễm chéo. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 4000 | 5640000
287 | Lô số 50 | VT315 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hoá | Dung dịch vệ sinh đường ống áp lực, kim hút hóa chất (reagent probe), kim hút mẫu (sample probe), cánh tay khuấy và các cốc phản ứng (cuvettes). Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 3500 | 12495000
288 | Lô số 51 | VT316 | Bóng đèn cho máy sinh hóa | Bóng đèn tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương |  | Cái | 10 | 55000000
289 | Lô số 52 | VT271 | Hoá chất định lượng Ethanol | Hoá chất định lượng Ethanol. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 5000 | 94500000
290 | Lô số 52 | VT272 | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) Ethanol | Hóa chất hiệu chuẩn (Calibration) Ethanol. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 300 | 1200000
291 | Lô số 52 | VT273 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) Ethanol mức bình thường | Hóa chất nội kiểm (Quality control) Ethanol mức bình thường. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 300 | 116550000
292 | Lô số 52 | VT274 | Hóa chất nội kiểm (Quality control) Ethanol mức bất thường | Hóa chất nội kiểm (Quality control) Ethanol mức bất thường. Sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động GLOBAL 240 và máy KENZA 240TX hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | ml | 300 | 116550000
293 | Lô số 53 | VT317 | Hóa chất xét nghiệm điện giải đồ | Hóa chất xét nghiệm điện giải ,Thành phần thuốc thử: Dung dịch chuẩn/giá trị - Ion Natri: 120.0 ±0.8 (mmol/L) - Ion Kali: 4.0±0.05 (mmol/L) - Ion Cloride: 115.0±1.0 (mmol/L) - Ion Calcium: 1.0±0.15 (mmol/L) - pH: 7.52 ±0.02 (37oC) Sử dụng tương thích với máy điện giải JOKOH EX-DS hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Can/Chai/Túi/Lọ | 30 | 226800000
294 | Lô số 53 | VT318 | Hóa chất xét nghiệm điện giải đồ | Hóa chất xét nghiệm điện giải, Thành phần thuốc thử: Dung dịch chuẩn/giá trị - Ion Natri: 140.0 ±0.8 (mmol/L) - Ion Kali: 6.0±0.05 (mmol/L) - Ion Cloride: 143.0±1.0 (mmol/L) - Ion Calcium: 2.0±0.15 (mmol/L) - pH: 7.05 ±0.02 (37oC) Sử dụng tương thích với máy điện giải JOKOH EX-DS hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Can/Chai/Túi/Lọ | 30 | 176400000
295 | Lô số 53 | VT319 | Hóa chất rửa máy | Dung dịch làm sạch điện cực. Sử dụng tương thích với máy điện giải JOKOH EX-DS hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Can/Chai/Túi/Lọ | 12 | 25200000
296 | Lô số 53 | VT320 | Vật liệu kiểm soát chất lượng (QC) máy điện giải mức 1 | Vật liệu kiểm soát chất lượng (QC) máy điện giải mức 1. Sử dụng tương thích với máy điện giải JOKOH EX-DS hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 12 | 7484400
297 | Lô số 53 | VT321 | Vật liệu kiểm soát chất lượng (QC) máy điện giải mức 2 | Vật liệu kiểm soát chất lượng (QC) máy điện giải mức 2. Sử dụng tương thích với máy điện giải JOKOH EX-DS hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 12 | 7484400
298 | Lô số 54 | VT322 | Huyết thanh định nhóm máu A | Huyết thanh định nhóm máu A, lọ >=10ml |  | Lọ | 12 | 1260000
299 | Lô số 54 | VT323 | Huyết thanh định nhóm máu B | Huyết thanh định nhóm máu B, lọ >=10ml |  | Lọ | 12 | 1260000
300 | Lô số 54 | VT324 | Huyết thanh định nhóm máu AB | Huyết thanh định nhóm máu AB, lọ >=10ml |  | Lọ | 12 | 1260000
301 | Lô số 54 | VT325 | Huyết thanh định nhóm máu D (IgM) | Huyết thanh định nhóm máu D (IgM), lọ >=10ml |  | Lọ | 12 | 2159640
302 | Lô số 54 | VT326 | Hóa chất định lượng thời gian đông máu PT | Hóa chất định lượng thời gian đông máu PT. Sử dụng tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 30 | 5157075
303 | Lô số 54 | VT327 | Hóa chất định lượng thời gian đông máu APTT | Hóa chất định lượng thời gian đông máu APTT. Sử dụng tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 30 | 5643000
304 | Lô số 54 | VT328 | Hóa chất Dung môi phản ứng đông máu để định lượng APTT | Hóa chất Dung môi phản ứng đông máu để định lượng APTT. Sử dụng tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 30 | 5519250
305 | Lô số 54 | VT329 | Hóa chất định lượng đông máu Fibrinogen | Hóa chất định lượng đông máu Fibrinogen. Sử dụng tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Hộp | 3 | 16991700
306 | Lô số 54 | VT330 | Hóa chất hiệu chuẩn máy đông máu | Dung dịch hiệu chuẩn. Sử dụng tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 10 | 4600000
307 | Lô số 54 | VT331 | Vật liệu kiểm soát chất lượng (QC) mức bình thường máy đông máu | Dung dịch kiểm soát chất lượng (QC) mức bình thường. Sử dụng tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 10 | 4600000
308 | Lô số 54 | VT332 | Vật liệu kiểm soát chất lượng (QC) mức bệnh lý máy đông máu | Dung dịch kiểm soát chất lượng (QC) mức bệnh lý. Sử dụng tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 10 | 4900000
309 | Lô số 54 | VT333 | Giếng phản ứng và bi từ máy xét nghiệm đông máu bán tự động | Giếng phản ứng và bi từ máy xét nghiệm đông máu bán tự động. Sử dụng tương thích với máy đông máu bán tự động Coa-DATA 504 hoặc tương đương | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Cái | 4000 | 37620000
310 | Lô số 55 | VT334 | Bộ kit sử dụng cho tách chiết DNA/RNA virus từ mẫu huyết thanh, huyết tương, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế) và tế bào vi khuẩn gram âm | Bộ kit sử dụng cho tách chiết DNA/RNA virus từ mẫu huyết thanh, huyết tương, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế) và tế bào vi khuẩn gram âm. Sử dụng tương thích với Hệ thống Realtime PCR AriaDx - Malaysia và Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động MAELSTROM 9600 - Taiwan hoặc tương đương |  | Test | 2000 | 137500000
311 | Lô số 55 | VT335 | Định lượng chính xác nồng độ virus HBV. Thành phần: HBV qPCR mix, chứng âm, đường chuẩn, chứng nội, tubes | Định lượng chính xác nồng độ virus HBV. Thành phần: HBV qPCR mix, chứng âm, đường chuẩn, chứng nội, tubes. Sử dụng tương thích với Hệ thống Realtime PCR AriaDx - Malaysia và Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động MAELSTROM 9600 - Taiwan hoặc tương đương |  | Test | 500 | 85000000
312 | Lô số 55 | VT336 | Định lượng chính xác nồng độ virus HCV. Thành phần: HCV One-step RT-qPCR mix, chứng âm, đường chuẩn, chứng nội, tubes | Định lượng chính xác nồng độ virus HCV. Thành phần: HCV One-step RT-qPCR mix, chứng âm, đường chuẩn, chứng nội, tubes. Sử dụng tương thích với Hệ thống Realtime PCR AriaDx - Malaysia và Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động MAELSTROM 9600 - Taiwan hoặc tương đương |  | Test | 300 | 66000000
313 | Lô số 55 | VT337 | Định lượng chính xác nồng độ virus HPV. Thành phần: HPV qPCR mix, chứng âm, đường chuẩn, chứng nội, tubes | Định lượng chính xác nồng độ virus HPV. Thành phần: HPV qPCR mix, chứng âm, đường chuẩn, chứng nội, tubes Sử dụng tương thích với Hệ thống Realtime PCR AriaDx - Malaysia và Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động MAELSTROM 9600 - Taiwan hoặc tương đương |  | Test | 960 | 211200000
314 | Lô số 55 | VT338 | Đầu côn có lọc 10 ul | Đầu côn (đầu tuýp) bằng nhựa có lọc 10ul, hộp 96 tip |  | Cái | 1440 | 2160000
315 | Lô số 55 | VT339 | Đầu côn có lọc 20 ul | Đầu côn (đầu tuýp) bằng nhựa có lọc 20 ul, hộp 96 tip |  | Cái | 1440 | 2160000
316 | Lô số 55 | VT340 | Đầu côn có lọc 100 ul | Đầu côn (đầu tuýp) bằng nhựa có lọc 100ul, hộp 96 tip |  | Cái | 1440 | 2160000
317 | Lô số 55 | VT341 | Đầu côn có lọc 200 ul | Đầu côn (đầu tuýp) bằng nhựa có lọc 200ul, hộp 96 tip |  | Cái | 1440 | 2160000
318 | Lô số 55 | VT342 | Đầu côn có lọc 1000 ul | Đầu côn (đầu tuýp) bằng nhựa có lọc 1000 ul, hộp 96 tip |  | Cái | 1440 | 2160000
319 | Lô số 56 | VT343 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 2400 | 84408000
320 | Lô số 56 | VT344 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 2400 | 84408000
321 | Lô số 56 | VT345 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 2400 | 84408000
322 | Lô số 56 | VT346 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Toxocara | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Toxocara, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 1920 | 93312000
323 | Lô số 56 | VT347 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Gnathostoma spinigerum | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Gnathostoma spinigerum, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 46654080
324 | Lô số 56 | VT348 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Clonorchis | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Clonorchis, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 46654080
325 | Lô số 56 | VT349 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Fasciola | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Fasciola, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 46654080
326 | Lô số 56 | VT350 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Strongyloides | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Strongyloides, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 46654080
327 | Lô số 56 | VT351 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Echinococcus | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Echinococcus, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 46654080
328 | Lô số 56 | VT352 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Entamoeba histolytica | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Entamoeba histolytica, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 46654080
329 | Lô số 56 | VT353 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Paragonimus | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Paragonimus, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 46654080
330 | Lô số 56 | VT354 | Thuốc thử xét nghiệm β-hCG ELISA định lượng chorinic gonadotropin (hCG và ß-hCG) | Thuốc thử xét nghiệm β-hCG ELISA định lượng chorinic gonadotropin (hCG và ß-hCG), tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 33763200
331 | Lô số 56 | VT355 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 62761920
332 | Lô số 56 | VT356 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 68830080
333 | Lô số 56 | VT357 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 65175360
334 | Lô số 56 | VT358 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 157440000
335 | Lô số 56 | VT359 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TMCYFRA 21-1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TMCYFRA 21-1, tương thích với máy miễn dịch TITIN (IN015-EC), Monobind Inc - Mỹ | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Test | 960 | 157440000
336 | Lô số 57 | VT362 | Vật liệu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu mức 1 | Vật liệu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu mức 1, sản xuất từ nước tiểu người, sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng và máy phân tích | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 12 | 5405400
337 | Lô số 57 | VT363 | Vật liệu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu mức 2 | Vật liệu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu mức 2, sản xuất từ nước tiểu người, sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng và máy phân tích | Các nước là thành viên EU; Mỹ; Nhật Bản; Hàn Quốc | Lọ | 12 | 5405400
338 | Lô số 58 | VT364 | Khí Oxy y tế, đóng trong chai thể tích 40 lít, chứa >=5.000 lít khí Oxy tinh khiết | Khí Oxy y tế, đóng trong chai thể tích 40 lít, chứa >=5.000 lít khí Oxy tinh khiết |  | Chai | 3000 | 390000000
339 | Lô số 58 | VT365 | Khí CO2 y tế | Khí CO2 y tế |  | Kg | 100 | 1500000
|  |  | Tổng cộng: 339 khoản mục. |  |  |  |  | 14480536077